附件 4工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-安装工程 | | | | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 综合单价（元） | | 金额（元） | | |  |
| 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价 |  |
| 1 | 930211001001 | | 普通灯具及吸顶灯拆除 | | 1.名称:吸顶灯拆除 | | 套 | 490 | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 930211003001 | | 普通灯具及吸顶灯安装 | | 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:嵌入安装 | | 套 | 490 | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 930204029001 | | 小电器拆除 | | 1.名称:开关拆除 | | 套 | 40 | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 930204030002 | | 小电器安装 | | 1.名称:跷板开关安装 | | 套 | 40 | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 930204029002 | | 小电器拆除 | | 1.名称:插座拆除 | | 套 | 16 | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 930204030003 | | 小电器安装 | | 1.名称:插座安装 | | 套 | 16 | |  | |  |  |  |  |
| 7 | 930211010001 | | 出口导向牌 | | 1.名称:出口标识牌拆除 | | 套 | 42 | |  | |  |  |  |  |
| 8 | 930211012001 | | 出口导向牌 | | 1.名称:出入口标示牌安装 | | 套 | 42 | |  | |  |  |  |  |
| 9 | 930211003002 | | 普通灯具平板灯安装 | | 1.名称:平板灯安装 | | 套 | 50 | |  | |  |  |  |  |
| 10 | 031201001001 | | 管道刷油 | | 1.工作内容:暖气片刷银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | | m | 185 | |  | |  |  |  |  |
| 11 | 031201004002 | | 铸铁管、暖气片刷油 | | 1.工作内容:管道刷银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | | m2 | 212 | |  | |  |  |  |  |
| 12 | 930210008001 | | 线槽安装 | | 部位：老年活动室 1.材质:PVC线槽 2.规格:40mm | | m | 25 | |  | |  |  |  |  |
| 13 | 930204030004 | | 小电器安装 | | 老年活动室 1.名称:翘板开关安装 2.安装高度:距地1.4m | | 个 | 4 | |  | |  |  |  |  |
| 14 | 930211015001 | | 荧光灯安装 | |  | | 套 | 2 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | 表—06 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **措施项目清单与计价表（一）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-安装工程 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |  |
| 序号 | | 项目名称 | | | | | | | | 计算基础 | | | 费 率（%） | | | 金额（元） | | | 其中人工费（元） | | | |
| 1 | | 安全文明施工费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2 | | 夜间施工费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 3 | | 二次搬运费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 4 | | 冬雨季施工费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 5 | | 临时设施费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 6 | | 施工困难增加费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 7 | | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 8 | | 高台建筑增加费（高在2M以上） | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 9 | | 高台建筑增加费（高在5M以上） | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 10 | | 超高增加费（高在25～45M） | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 11 | | 超高增加费（高在45M以上） | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 12 | | 施工排水、降水费 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 13 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 注：本表适用于以“项”计价的措施项目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | | 表—08 | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-安装工程 | | | | | | |  | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | |  |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | 费率(%) | | | | 金额（元） | | |
| 1 | | | 规费 | | | | | 其中:社会保险费+住房公积金 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.1 | | | 其中:社会保险费 | | | | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 1.2 | | | 住房公积金 | | | | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费 | | | | | |  | | | |  | | |
| 2 | | | 税金 | | | | | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费 | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | | | |  | | | | 表—11 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-装饰装修工程 | | | | | |  | | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 综合单价（元） | | 金额（元） | | |  |
| 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价 |  |
|  |  | | 走廊 楼梯间 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.1 | | 楼地面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 920103003001 | | PVC橡胶楼地面新做 | | 走廊 1.PVC难燃橡胶铺地板，建筑胶粘剂粘铺，打上光蜡 2.2mm水泥自流平刷胶 3.清理基层 | | m2 | 760 | |  | |  |  |  |  |
| 2 | 920103003002 | | PVC橡胶楼地面新做 | | 楼梯间 1.PVC难燃橡胶铺地板，建筑胶粘剂粘铺，打上光蜡 2.2mm水泥自流平刷胶 3.清理基层 | | m2 | 251.16 | |  | |  |  |  |  |
| 3 | 920105009001 | | 踢脚线更换 | | 不锈钢板踢脚 1．板缝处理； 2. 建筑胶在木衬板上粘贴0.8厚的不锈钢板； 3．用水泥钉在墙上固定五夹板衬板，钉距250，上下各一错开； 4.基层清理 5.踢脚拆除 6.渣土外运清理 | | m | 680 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.2 | | 墙、柱面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 4 | 920201003002 | | 乳胶漆墙面 （走廊） | | 1.基层清理 2.刮腻子、粉刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 1457 | |  | |  |  |  |  |
| 5 | 920201003006 | | 乳胶漆墙面（楼梯间） | | 1.基层清理 2.刮腻子、粉刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 975.23 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.3 | | 天棚工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 6 | 920301003001 | | 天棚乳胶漆（走廊） | | 走廊 1.基层清理 2.刮腻子、粉刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 760 | |  | |  |  |  |  |
| 7 | 920301003005 | | 天棚乳胶漆（楼梯间） | | 楼梯间 1.基层清理 2.刮腻子、粉刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 276.28 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.4 | | 门窗工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 8 | 920410001001 | | 窗台板拆除 | | 窗台板拆除，渣土消纳 | | m2 | 7.1 | |  | |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | 表—06 | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-装饰装修工程 | | | | | |  | | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 综合单价（元） | | 金额（元） | | |  |
| 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价 |  |
|  |  | |  | | 外运 | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9 | 920410003001 | | 石材窗台板制安 | | 1.基层清理  2.铺设20厚大理石窗台板 | | m2 | 7.1 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.5 | | 油漆、涂料、裱糊及玻璃工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 10 | 920503001001 | | 门清理刷漆 | | 1.清理基层，2.刷底漆一遍，调和漆二遍 | | m2 | 28.5 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 食堂 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.2 | | 墙、柱面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 11 | 920201003003 | | 乳胶漆墙面 | | 1.清理基层，修补抹灰层 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 428.11 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.3 | | 天棚工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12 | 920301003002 | | 天棚乳胶漆 | | 1.清理基层，修补抹灰层 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 62.73 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.5 | | 油漆、涂料、裱糊及玻璃工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 13 | 920511001001 | | 拆除壁纸 | | 1.拆除壁纸 | | m2 | 131.57 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 停车场 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | A.10 | | 室外工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 14 | 911001017001 | | 陶瓷颗粒坡道 | | 1.坡道凿毛 2.20mm厚水泥砂浆找平 3.陶瓷颗粒地面 4.渣土外运消纳 | | m2 | 180 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.2 | | 墙、柱面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 15 | 920201003007 | | 乳胶漆墙面 | | 1.铲除抹灰层 2.清理基层 3.20厚水泥砂浆抹灰 4.刮腻子、刷乳胶漆 5.渣土外运消纳 | | m2 | 1396.5 | |  | |  |  |  |  |
| 16 | 920201003009 | | 乳胶漆墙面 | | 1.墙面抹灰 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 21 | |  | |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | 表—06 | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-装饰装修工程 | | | | | |  | | | | | 第 3 页 共 3 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | | 综合单价（元） | | 金额（元） | | |  |
| 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价 |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.3 | | 天棚工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 17 | 920302002001 | | 吊顶面层更换 | | 1.破损龙骨修整 2.损坏吊顶更换、修整（利用现有拆除后的吊顶） 3.渣土消纳外运 | | m2 | 600 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 老干部活动室 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.1 | | 楼地面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 18 | 920102002001 | | 地砖面层楼地面修补 | | 1.现有损坏地砖面层拆除，重新铺设地砖面层 | | m2 | 1.92 | |  | |  |  |  |  |
| 19 | 920105002001 | | 踢脚线修补 | | 踢脚线修补 | | m | 5 | |  | |  |  |  |  |
| 20 | 920104005001 | | 木地板更换 | | 1.木地板拆除 2.木地板安装 | | m2 | 14.08 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.2 | | 墙、柱面工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 21 | 920201003008 | | 乳胶漆墙面 | | 1.清理基层，修补抹灰层 2.刮腻子、刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 86.47 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.3 | | 天棚工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 22 | 920301003004 | | 天棚乳胶漆 | | 1.基层清理 2.刮腻子、顶棚粉刷乳胶漆 3.渣土外运消纳 | | m2 | 60.25 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | B.4 | | 门窗工程 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 23 | 920406012001 | | 更换窗户 | | 1.现有窗户拆除 2.断桥铝合金窗户安装 3.渣土外运消纳 | | m2 | 1.35 | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | 分部小计 | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | 表—06 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | |  |
| **措施项目清单与计价表（一）** | | | | | | | | | | |  |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-装饰装修工程 | | | |  | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |  |
| 序号 | 项目名称 | | | | 计算基础 | | 费 率（%） | 金额（元） | | 其中人工费（元） | |
| 1 | 安全文明施工费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 2 | 夜间施工费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 3 | 二次搬运费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 4 | 冬雨季施工费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 5 | 临时设施费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 6 | 施工困难增加费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 7 | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 8 | 高台建筑增加费（高在2M以上） | | | |  | |  |  | |  | |
| 9 | 高台建筑增加费（高在5M以上） | | | |  | |  |  | |  | |
| 10 | 超高增加费（高在25～45M） | | | |  | |  |  | |  | |
| 11 | 超高增加费（高在45M以上） | | | |  | |  |  | |  | |
| 12 | 施工排水、降水费 | | | |  | |  |  | |  | |
| 13 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  | |
| 注：本表适用于以“项”计价的措施项目。 | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  | |  | | | 表—08 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | | | |  |
| 工程名称：24号楼公共区域整修改造项目-装饰装修工程 | | | |  | | | | 第 1 页 共 1 页 | |  |
| 序号 | | 项目名称 | | | 计算基础 | | 费率(%) | | 金额（元） | |
| 1 | | 规费 | | | 其中:社会保险费+住房公积金 | |  | |  | |
| 1.1 | | 其中:社会保险费 | | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费 | |  | |  | |
| 1.2 | | 住房公积金 | | | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费 | |  | |  | |
| 2 | | 税金 | | | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费 | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | | 表—11 | |  |